## UK_Výkaz výmer
Rozpočet | [8 empty] | 25%
Stavba: Dom smútku, Prešov
Profesia: Vykurovanie |  |  |  |  | Projektant: Ing. Pavol Kozák, PhD.
[5 empty] | Dátum: | 02_2025
č. | Názov | Množstvo | Jednotka | cena za j.n. | cena celkom | mont.jednot. | mont. celkom | dod. a montaz celkom
Zdroj tepla - tepelné čerpadlo
1 | WOYK-150LJL, Vonk. jed.tepelného čerpadla; super high power; 15,0 kW; 3f/400V/50Hz; R410a | 3 | ks
2 | WSYK-170DJ9, Vnút. Jednotka hydrobox; super high power; el. špirála 9 kW; 400 V | 3 | ks
3 | UTW-KCMXE, Kaskádová súprava Master (vrátane LPD clip) | 1 | ks
4 | UTW-KCSXE, Kaskádová súprava Slave (vrátane LPD clip) | 2 | ks
5 | Nadradená MaR | 1 | ks
6 | Ohrevný elektrická článok do zásobníka TJ 6/4", tepelný výkon 6kW (3x400V) | 1 | ks
7 | OKC NTR 500 HP | 1 | ks
8 | NAD 300 | 1 | ks
Príslušenstvo strojovne
9 | Contraflex 25l/3bar;3/4"(čer.) | 1 | ks
10 | Flexcontrol Rp3/4xG3/4F | 1 | ks
11 | Prescor 1⁄2" x 3⁄4"; 3,0 bar (do 50 kW) | 1 | ks
12 | Flamcovent Clean Smart 2" - aktívny odlučovač vzduchu a kalov s magnetom, závitový | 1 | ks
13 | Meiflow L MC DN50; MAGNA3 32–100 | 1 | ks
14 | GK25 | 6 | ks
15 | GK32 | 6 | ks
16 | GK40 | 11 | ks
17 | GK50 | 13 | ks
18 | SK40 | 3 | ks
19 | AOV10 flexvent | 20 | ks
20 | VK15 | 20 | ks
21 | Termomanometer 120/4bar, 1/2" | 12 | ks
Vykurovacie telesá
22 | KORAD 22K 600/600 (bez povrchovej úpravy) | 3 | ks
23 | KORAD 22K 600/1800 (bez povrchovej úpravy) | 1 | ks
24 | KORAD 33K 600/600 (bez povrchovej úpravy) | 1 | ks
25 | KORAD 33K 900/600 (bez povrchovej úpravy) | 2 | ks
26 | KORAD 33K 900/700 (bez povrchovej úpravy) | 5 | ks
27 | KORAD 33K 900/800 (bez povrchovej úpravy) | 1 | ks
28 | KORAD 33K 900/900 (bez povrchovej úpravy) | 10 | ks
29 | KORAD 33K 900/1000 (bez povrchovej úpravy) | 4 | ks
30 | KORAD 33K 900/1400 (bez povrchovej úpravy) | 4 | ks
31 | HERZ TS-98-V priamy DN 10 | 26 | ks
32 | HERZ TS-98-V priamy DN 15 | 5 | ks
33 | RL-5 priamy DN 10 | 26 | ks
34 | RL-5 priamy DN 15 | 5 | ks
35 | Termostatická hlavica Herz Design | 31 | ks
36 | Zverná spojka pre oceľové a medené rúrky (G 1/2" A) 12x1,0 | 62 | ks
Potrubie
37 | Potrubie uhlíková oceľ vrátane tvaroviek
| 10x1,0 (alt. 15x1,2) | 15 | m
| 12x1,0 (alt. 15x1,2) | 65 | m
| 15x1,2 | 200 | m
| 18x1,2 | 160 | m
| 22x1,5 | 60 | m
| 28x1,5 | 55 | m
| 35x1,5 | 30 | m
| 54x1,5 | 25 | m
Izolácie
39 | Tubolit DG hr. 25 mm; d = 15 mm | 280 | m
40 | Tubolit DG hr. 25 mm; d = 18 mm | 160 | m
41 | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 22 mm | 60 | m
42 | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm | 55 | m
43 | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm | 30 | m
44 | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 54 mm | 25 | m
Ostatné
45 | Doplnkový, tesniaci,spojovací materiál | 1 | kpl
46 | Ostatné fitingy a armatúry | 1 | kpl
47 | Závesy potrubí | 1 | kpl
48 | Napojenie rozvodu TPV na OKC NTR 500 HP | 1 | kpl
49 | Cu potrubie 10/16 izolované vrátane komunikačného kábla | 80 | bm
50 | Demontáž viditeľných potrubí - existujúcich bojlerov | 1 | kpl
51 | chladivo R410A | 3 | kg
52 | Komplexné skúšky | 1 | kpl
53 | Zaregulovanie systému | 1 | kpl
Dodávka
Dopravné náklady 3,5 %
| Montáž | [7 empty] | K:
| Spolu Dodávka a Montáž bez DPH | [7 empty] | 0
| V Košiciach, 02/2025 |  |  |  |  | Ing. Pavol Kozák, PhD.
projektant

## UK_Rozpočet
Rozpočet | [8 empty] | 25%
Stavba: Dom smútku, Prešov
Profesia: Vykurovanie |  |  |  |  | Projektant: Ing. Pavol Kozák, PhD.
[5 empty] | Dátum: | 02_2025
č. | Názov | Množstvo | Jednotka | cena za j.n. | cena celkom | mont.jednot. | mont. celkom | dod. a montaz celkom
Zdroj tepla - tepelné čerpadlo
1 | WOYK-150LJL, Vonk. jed.tepelného čerpadla; super high power; 15,0 kW; 3f/400V/50Hz; R410a | 3 | ks | 4696 | 14088 | 1174 | 3522 | 17610
2 | WSYK-170DJ9, Vnút. Jednotka hydrobox; super high power; el. špirála 9 kW; 400 V | 3 | ks | 5193 | 15579 | 1298.25 | 3894.75 | 19473.75
3 | UTW-KCMXE, Kaskádová súprava Master (vrátane LPD clip) | 1 | ks | 378 | 378 | 94.5 | 94.5 | 472.5
4 | UTW-KCSXE, Kaskádová súprava Slave (vrátane LPD clip) | 2 | ks | 190 | 380 | 47.5 | 95 | 475
5 | Nadradená MaR | 1 | ks | 5550 | 5550 | 1387.5 | 1387.5 | 6937.5
6 | Ohrevný elektrická článok do zásobníka TJ 6/4", tepelný výkon 6kW (3x400V) | 1 | ks | 478 | 478 | 119.5 | 119.5 | 597.5
7 | OKC NTR 500 HP | 1 | ks | 2230.9 | 2230.9 | 557.725 | 557.725 | 2788.625
8 | NAD 300 | 1 | ks | 704.07 | 704.07 | 176.0175 | 176.0175 | 880.0875
| Príslušenstvo strojovne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Contraflex 25l/3bar;3/4"(čer.) | 1 | ks | 72.1 | 72.1 | 18.025 | 18.025 | 90.125
10 | Flexcontrol Rp3/4xG3/4F | 1 | ks | 44.2 | 44.2 | 11.05 | 11.05 | 55.25
11 | Prescor 1⁄2" x 3⁄4"; 3,0 bar (do 50 kW) | 1 | ks | 14.8 | 14.8 | 3.7 | 3.7 | 18.5
12 | Flamcovent Clean Smart 2" - aktívny odlučovač vzduchu a kalov s magnetom, závitový | 1 | ks | 327.8 | 327.8 | 81.95 | 81.95 | 409.75
13 | Meiflow L MC DN50; MAGNA3 32–100 | 1 | ks | 4392 | 4392 | 1098 | 1098 | 5490
14 | GK25 | 6 | ks | 15.84 | 95.04 | 3.96 | 23.76 | 118.8
15 | GK32 | 6 | ks | 24.18 | 145.08 | 6.045 | 36.27 | 181.35
16 | GK40 | 11 | ks | 43.51 | 478.61 | 10.8775 | 119.6525 | 598.2625
17 | GK50 | 13 | ks | 68.33 | 888.29 | 17.0825 | 222.0725 | 1110.3625
18 | SK40 | 3 | ks | 27.3 | 81.9 | 6.825 | 20.475 | 102.375
19 | AOV10 flexvent | 20 | ks | 11 | 220 | 2.75 | 55 | 275
20 | VK15 | 20 | ks | 8 | 160 | 2 | 40 | 200
21 | Termomanometer 120/4bar, 1/2" | 12 | ks | 14 | 168 | 3.5 | 42 | 210
| Vykurovacie telesá |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | KORAD 22K 600/600 (bez povrchovej úpravy) | 3 | ks | 121.23 | 363.69 | 30.3075 | 90.9225 | 454.6125
23 | KORAD 22K 600/1800 (bez povrchovej úpravy) | 1 | ks | 289.53 | 289.53 | 72.3825 | 72.3825 | 361.9125
24 | KORAD 33K 600/600 (bez povrchovej úpravy) | 1 | ks | 185.13 | 185.13 | 46.2825 | 46.2825 | 231.4125
25 | KORAD 33K 900/600 (bez povrchovej úpravy) | 2 | ks | 259.93 | 519.86 | 64.9825 | 129.965 | 649.825
26 | KORAD 33K 900/700 (bez povrchovej úpravy) | 5 | ks | 291.33 | 1456.65 | 72.8325 | 364.1625 | 1820.8125
27 | KORAD 33K 900/800 (bez povrchovej úpravy) | 1 | ks | 322.92 | 322.92 | 80.73 | 80.73 | 403.65
28 | KORAD 33K 900/900 (bez povrchovej úpravy) | 10 | ks | 354.66 | 3546.6 | 88.665 | 886.65 | 4433.25
29 | KORAD 33K 900/1000 (bez povrchovej úpravy) | 4 | ks | 386.58 | 1546.32 | 96.645 | 386.58 | 1932.9
30 | KORAD 33K 900/1400 (bez povrchovej úpravy) | 4 | ks | 516.01 | 2064.04 | 129.0025 | 516.01 | 2580.05
31 | HERZ TS-98-V priamy DN 10 | 26 | ks | 20.76 | 539.76 | 5.19 | 134.94 | 674.7
32 | HERZ TS-98-V priamy DN 15 | 5 | ks | 20.76 | 103.8 | 5.19 | 25.95 | 129.75
33 | RL-5 priamy DN 10 | 26 | ks | 14.94 | 388.44 | 3.735 | 97.11 | 485.55
34 | RL-5 priamy DN 15 | 5 | ks | 14.94 | 74.7 | 3.735 | 18.675 | 93.375
35 | Termostatická hlavica Herz Design | 31 | ks | 22.32 | 691.92 | 5.58 | 172.98 | 864.9
36 | Zverná spojka pre oceľové a medené rúrky (G 1/2" A) 12x1,0 | 62 | ks | 3.15 | 195.3 | 0.7875 | 48.825 | 244.125
| Potrubie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Potrubie uhlíková oceľ vrátane tvaroviek |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10x1,0 (alt. 15x1,2) | 15 | m | 18.24 | 273.6 | 4.56 | 68.4 | 342
| 12x1,0 (alt. 15x1,2) | 65 | m | 16.04 | 1042.6 | 4.01 | 260.65 | 1303.25
| 15x1,2 | 200 | m | 15.91 | 3182 | 3.9775 | 795.5 | 3977.5
| 18x1,2 | 160 | m | 16.83 | 2692.8 | 4.2075 | 673.2 | 3366
| 22x1,5 | 60 | m | 18.76 | 1125.6 | 4.69 | 281.4 | 1407
| 28x1,5 | 55 | m | 22.84 | 1256.2 | 5.71 | 314.05 | 1570.25
| 35x1,5 | 30 | m | 29.71 | 891.3 | 7.4275 | 222.825 | 1114.125
| 54x1,5 | 25 | m | 43.12 | 1078 | 10.78 | 269.5 | 1347.5
| Izolácie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Tubolit DG hr. 25 mm; d = 15 mm | 280 | m | 1.96 | 548.8 | 0.49 | 137.2 | 686
40 | Tubolit DG hr. 25 mm; d = 18 mm | 160 | m | 2.07 | 331.2 | 0.5175 | 82.8 | 414
41 | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 22 mm | 60 | m | 2.47 | 148.2 | 0.6175 | 37.05 | 185.25
42 | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm | 55 | m | 2.62 | 144.1 | 0.655 | 36.025 | 180.125
43 | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm | 30 | m | 2.93 | 87.9 | 0.7325 | 21.975 | 109.875
44 | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 54 mm | 25 | m | 4.07 | 101.75 | 1.0175 | 25.4375 | 127.1875
| Ostatné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Doplnkový, tesniaci,spojovací materiál | 1 | kpl | 1350 | 1350 | 337.5 | 337.5 | 1687.5
46 | Ostatné fitingy a armatúry | 1 | kpl | 620 | 620 | 155 | 155 | 775
47 | Závesy potrubí | 1 | kpl | 2880 | 2880 | 720 | 720 | 3600
48 | Napojenie rozvodu TPV na OKC NTR 500 HP | 1 | kpl | 1360 | 1360 | 340 | 340 | 1700
49 | Cu potrubie 10/16 izolované vrátane komunikačného kábla | 80 | bm | 60 | 4800 | 15 | 1200 | 6000
50 | Demontáž viditeľných potrubí - existujúcich bojlerov | 1 | kpl | 1030 | 1030 | 257.5 | 257.5 | 1287.5
51 | chladivo R410A | 3 | kg | 50 | 150 | 12.5 | 37.5 | 187.5
52 | Komplexné skúšky | 1 | kpl | 650 | 650 | 162.5 | 162.5 | 812.5
53 | Zaregulovanie systému | 1 | kpl | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 2000
| Dodávka |  |  |  | 86108.5
| Dopravné náklady 3,5 % |  |  |  | 3013.7975
| Montáž | [5 empty] | 21527.125 |  | K:
| Spolu Dodávka a Montáž bez DPH | [6 empty] | 110649.4225 | 0
| V Košiciach, 02/2025 |  |  |  |  | Ing. Pavol Kozák, PhD.
projektant